| VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH SỐ 23 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-CN23 | Thủ Dầu Một, ngày tháng 9 năm 2026 |

# BÁO CÁO

# Về tình hình triển khai, rà soát các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ - 4/10" năm 2026 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 23

Thực hiện Kế hoạch số 29416/KH-SNNMT-VP ngày 08 tháng 9 năm 2026 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ - 4/10" tại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2026;

Thực hiện Công văn số 26411/VPĐK-KT ngày 14 tháng 9 năm 2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 29416/KH-SNNMT-VP ngày 08/9/2026 của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 23 (sau đây gọi tắt là Chi nhánh) báo cáo tình hình triển khai và kết quả rà soát công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tại đơn vị như sau:

I. Công tác phân công, quán triệt và phổ biến

1. Về công tác phân công thực hiện

Thực hiện chỉ đạo tại Mục 1 Công văn số 26411/VPĐK-KT, Chi nhánh phân công 02 đồng chí Phó Giám đốc Chi nhánh trực tiếp phụ trách toàn diện công tác PCCC và CNCH tại đơn vị; đồng thời phân công cụ thể 03 Tổ trưởng các Tổ chuyên môn trực tiếp chỉ đạo các mũi tác chiến tại hiện trường:

Đồng chí Đặng Huy Cường – Phó Giám đốc: Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Tổ Chữa cháy tại chỗ và Thoát nạn, cứu thương, ổn định an ninh trật tự tại hiện trường.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hằng – Phó Giám đốc: Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Tổ Tổ Di chuyển hồ sơ, tài liệu địa chính.

2. Về công tác quán triệt, phổ biến:

Chi nhánh đã tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ nội dung Kế hoạch số 29416/KH-SNNMT-VP ngày 08/9/2026 đến toàn thể 75 cán bộ, viên chức và người lao động thuộc đơn vị, bảo đảm 100% người lao động nắm vững mục đích, ý nghĩa của “Ngày toàn dân PCCC - 4/10”.

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 5009/KH-VPĐK-PCCC ngày 02/3/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố về đảm bảo an toàn PCCC và CNCH.

Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 24482/VPĐK-KT ngày 19/8/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố về tăng cường bảo vệ, bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ trước tình hình thời tiết cực đoan năm 2026.

Quán triệt thực hiện nghiêm Nội quy an toàn sử dụng điện tại cơ quan: 100% cán bộ, viên chức nghiêm túc tắt máy vi tính, máy scan, máy in, điều hòa và ngắt cầu dao trước khi kết thúc ca làm việc.

II. Kết quả tổ chức thực hiện

1. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan

Chi nhánh đã chủ động chuẩn bị ma-két và kế hoạch treo 01 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ - 4/10” tại cổng trụ sở làm việc trong đợt cao điểm từ cuối tháng 9 đến ngày 10/10/2026.

2. Công tác tự kiểm tra, rà soát hệ thống PCCC, an toàn kho hồ sơ

Hệ thống điện: Đã kiểm tra toàn diện mạng lưới đường dây dẫn điện, tủ điện phân phối và các cầu dao tự ngắt (aptomat) tại các tầng và phòng làm việc; hệ thống vận hành an toàn, không có hiện tượng quá tải hay chập cháy.

Khu vực kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu địa chính: Hồ sơ, sổ bộ địa chính được phân loại, sắp xếp ngay ngắn trên giá kệ kim loại chuyên dụng, duy trì khoảng cách an toàn với hệ thống đèn chiếu sáng và công tắc điện; kho luôn được giữ thông thoáng, kiểm soát chặt chẽ nguy cơ phát sinh nguồn nhiệt.

Hiện trạng phương tiện PCCC tại chỗ: Chi nhánh hiện có tổng cộng 26 bình chữa cháy được đặt tại nơi mỗi phòng dễ thấy, dễ lấy ở các phòng như: Sảnh tiếp nhận hồ sơ (4 bình), trước cửa kho lưu trữ (2 bình), hành lang (4 bình), phòng làm việc Tổ Lưu trữ (4 bình), cầu thang (4 bình), phòng Đo đạc (4 bình), phòng Đăng ký & cấp GCN (4 bình). Lối đi cầu thang bộ và cửa thoát hiểm thông thoáng, không bị cản trở.

3. Kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể lực lượng PCCC cơ sở

Chi nhánh đã kiện toàn Đội PCCC cơ sở gồm các nhân sự nòng cốt thuộc các tổ chuyên môn (Tổ Hành chính - Tổng hợp, Tổ Đăng ký và Cấp GCN, Tổ Kỹ thuật Địa chính và Lưu trữ), phân công rõ người, rõ việc khi xảy ra sự cố cháy nổ cụ thể như sau:

| STT | Tổ chuyên trách | Người phụ trách & Nhân sự thực hiện | Nhiệm vụ cụ thể khi có báo động cháy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ Thông tin liên lạc, và Hỗ trợ Hậu cần | - Tổ trưởng: Bà Nguyễn Thị Bích Tuyền (Tổ trưởng HCTH) - Thành viên phối hợp xử lý: + Nguyễn Hoàng Tiến + Nguyễn Thị Mai + Bảo vệ ca trực và các nhân viên Tổ Hành chính - Tổng hợp đang làm việc tại trụ sở CN23 | - Bấm chuông báo động toàn cơ quan, hô hoán báo cháy. - Gọi ngay số điện thoại 114 báo Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp hoặc Đội Công tác chữa cháy và CNCH - Cơ sở 1 (0274 3616 369) và báo Công an phường Thủ Dầu Một (02743.822.059). - Phụ trách mở toàn bộ cổng chính đón xe chữa cháy. - Thực hiện di sản tài liệu, tài sản tại phòng làm việc của Tổ Hành chính – Tổng hợp |
| 2 | Tổ Chữa cháy tại chỗ | - Tổ trưởng: Ông Trần Thanh Triết (Tổ trưởng Kỹ thuật Địa chính và Lưu trữ) - Phối hợp xử lý: Phan Trọng Hiệp, Lưu Văn Tuấn và các thành viên bộ phận Đo đạc của Tổ KTĐC&LT | - Phân công tiếp cận điểm cháy ban đầu. và dập tắt đám cháy trong 3 phút đầu, cô lập ngăn chặn không để lửa cháy lan vào khu vực kho lưu trữ tài liệu, bản đồ địa chính và các phòng lân cận. -Bảo vệ, sơ tán đảm bảo an toàn đối với bản đồ địa chính đang lưu giữ tại phòng đo đạc |
| 3 | Tổ Hướng dẫn thoát nạn & Cứu thương | - Tổ trưởng: Bà Nguyễn Thị Thùy Trang (Tổ trưởng Cấp GCN) - Phối hợp xử lý + Nguyễn Tiến Thịnh + Huỳnh Tấn Nguyên + Thành viên Tổ ĐK&CGCN | - Mở toàn bộ cửa thoát hiểm. - Trực tiếp hướng dẫn người dân đang thực hiện thủ tục và cán bộ công nhân viên bình tĩnh thoát hiểm theo lối thang bộ ra sân trước. - Hướng dẫn dùng khăn ẩm bịt mũi miệng chống ngạt khói; mang túi sơ cấp cứu y tế ra sân để băng bó, sơ cứu nạn nhân (nếu có). |
| 4 | Tổ Bảo vệ, di chuyển hồ sơ tài liệu địa chính | - Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thu Minh - Phối hợp xử lý + Nguyễn Thanh Điền + Nguyễn Tuấn Anh + Nguyễn Hoàng Xuân + Nguyễn Thành Như Bảo và các Thành viên tổ KTĐC&LT, Tổ ĐK&CGCN | - Chịu trách nhiệm sơ tán hồ sơ tài liệu theo thứ tự ưu tiên: 1. Phôi Giấy chứng nhận trắng, con dấu cơ quan, hồ sơ cấp GCN đang thụ lý dở dang, sổ bộ địa chính gốc. 2. Ổ cứng lưu trữ, máy chủ cơ sở dữ liệu đất đai. 3. Hồ sơ giao dịch bảo đảm, hồ sơ kỹ thuật thửa đất. - Bố trí người bảo vệ nghiêm ngặt khu tập kết tài liệu ngoài sân, tránh thất lạc hồ sơ. |

* Tổ trưởng các Tổ căn cứ nhiệm vụ được giao, thực hiện phân công cho các thành viên trong Tổ triển khai thực hiện, đảm bảo khoa học, kịp thời khi có tình huống xảy ra.

4. Kế hoạch phối hợp huấn luyện, thực tập phương án:

Chi nhánh đã quán triệt toàn thể cán bộ, nhân viên nắm vững quy trình xử lý tình huống cháy 5 bước chuẩn (Báo động - Ngắt điện - Báo 114 - Thoát nạn/Chữa cháy/Cứu hồ sơ - Bàn giao hiện trường). Đồng thời chủ động liên hệ và sẵn sàng phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH địa phương khi có kế hoạch tổ chức tập huấn, diễn tập phương án thực tế.

III. Đề xuất, kiến nghị

Để bảo đảm tuyệt đối tính mạng con người và an toàn hồ sơ, tài liệu địa chính tại cơ sở khi có sự cố xảy ra, Chi nhánh kính kiến nghị Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố:

- Quan tâm tổ chức kết nối với lực lượng chuyên môn mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thực hành dập lửa, kỹ năng thoát hiểm và cứu nạn cứu hộ thực tế cho viên chức, người lao động các Chi nhánh trong Quý IV năm 2026.

- Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ bổ sung kinh phí đầu tư trang thiết bị bảo quản an toàn kho lưu trữ hồ sơ tài liệu địa chính theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 24482/VPĐK-KT ngày 19/8/2026 của Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ - 4/10” năm 2026 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 23, kính trình Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố xem xét, tổng hợp./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Ban Giám đốc Chi nhánh (để b/c); - Các Tổ nghiệp vụ; - Lưu: VT, HCTH. | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Đặng Huy Cường |
| --- | --- |